## Лист1
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93
| сайт: www.poliservis.nt-rt.ru ¦¦ | эл. почта: psl@nt-rt.ru
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование | Краткие характеристики | Розница | Опт
Блоки питания
Блоки резервированного электропитания линейные (БРП)
Краткие ТХ: Uпит.=187…242 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход "Неисправность"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
12 В
БРП-12-1,5/7 | 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 1460 | 1400
БРП-12-1,5/14 | 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2x7 Ач | 1580 | 1510
БРП-12-1,5/28 | 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач | 1710 | 1640
БРП-12-3/7 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2150 | 2050
БРП-12-3/14 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2270 | 2150
БРП-12-3/28 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 2420 | 2300
БРП-12-3/40 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 3850 | 3660
БРП-12-5/7 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2860 | 2720
БРП-12-5/14 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2980 | 2830
БРП-12-5/28 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3130 | 2970
БРП-12-5/40 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4580 | 4350
24 В
БРП-24-1,5/7 | 24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 1760 | 1690
БРП-24-3/7 | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2810 | 2670
БРП-24-3/14 | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 2990 | 2840
БРП-24-3/40 | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4050 | 3840
БРП-24-5/7 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 3680 | 3500
БРП-24-5/14 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3870 | 3680
БРП-24-5/40 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4660 | 4430
Двухканальные
БРП-12-1,5/7_12-1,5/7 | Канал 1: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач Канал 2: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2960 | 2840
БРП-12-1,5/7_24-1,5/7 | Канал 1: 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач Канал 2: 24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х 7 Ач | 3250 | 3120
Блоки резервированного электропитания линейные исполнения исп.1 (БРП… исп.1)
Краткие ТХ: Uпит.=187…242 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход "Неисправность"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С; встроенный модуль устройства распределения питания УПР-1-8; отсек для установки дополнительного оборудования; замок для защиты от несанкционированного доступа
12 В
БРП-12-1,5/7 исп.1 | 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2160 | 2070
БРП-12-1,5/14 исп.1 | 12 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2x7 Ач | 2380 | 2280
БРП-12-3/7 исп.1 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 3190 | 3030
БРП-12-3/14 исп.1 | 12 В, 3 А, возможность установки АКБ 2 х7 Ач | 3390 | 3220
БРП-12-5/7 исп.1 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 3940 | 3740
БРП-12-5/14 исп.1 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 4190 | 3980
24 В
БРП-24-1,5/7 исп.1 | 24 В, 1,5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2560 | 2430
БРП-24-3/7 исп.1 | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 4090 | 3890
БРП-24-5/7 исп.1 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 5050 | 4800
Блоки резервированного электропитания трансформаторно-импульсные (БРП…-ТИ)
Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, устройство защиты АКБ ; выходы "Норма сеть" и "Норма выход" типа "сухой контакт"; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением максимального тока заряда; защита от КЗ по выходу; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
12 В
БРП-12-4/7-ТИ | 12 В, 4А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2510 | 2390
БРП-12-4/14-ТИ | 12 В, 4А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2670 | 2540
БРП-12-4/28-ТИ | 12 В, 4А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3000 | 2850
БРП-12-4/40-ТИ | 12 В, 4А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4470 | 4250
БРП-12-10-ТИ | 12 В, 10 А, внешние АКБ | 5250 | 4990
24 В
БРП-24-3/7-ТИ | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2940 | 2790
БРП-24-3/14-ТИ | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3300 | 3130
БРП-24-3/40-ТИ | 24 В, 3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 5740 | 5460
БРП-24-9-ТИ | 24 В, 9А, внешние АКБ | 6070 | 5770
Блоки резервированного электропитания трансформаторно-импульсные всепогодного исполнения (БРП…-ТИ исп.5)
Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, устройство защиты АКБ; выходы "Норма сеть" и "Норма выход" типа "сухой контакт"; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением максимального тока заряда; защита от КЗ по выходу; термопредохранитель встроенный в трансформатор; автоматический подогрев АКБ, степень защиты оболочки IP54; температура эксплуатации -30...+50°С
БРП-12-4/14-ТИ исп.5 | 12 В, 4 А,возможность установки АКБ 2х7 Ач | 7540 | 7160
БРП-24-3/7-ТИ исп.5 | 24 В, 3 А,возможность установки АКБ 2х7 Ач | 7980 | 7580
Блоки резервированного электропитания импульсные (БРП…-И)
Краткие ТХ: Uпит.=120...260 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; выход "Неисправность"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
12 В
БРП-12-1/1,2-И | 12 В, 1 А, возможность установки АКБ 1,2 Ач | 850 | 800
БРП-12-1,8/7-И | 12 В, 1,8 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 2830 | 2690
БРП-12-4,4/7-И | 12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 7 Ач | 3310 | 3150
БРП-12-4,4/14-И | 12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 3460 | 3290
БРП-12-4,4/28-И | 12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3750 | 3560
БРП-12-4,4/40-И | 12 В, 4,4 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4230 | 4020
БРП-12-7,3/14-И | 12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 4110 | 3910
БРП-12-7,3/28-И | 12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 4400 | 4180
БРП-12-7,3/40-И | 12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4890 | 4640
БРП-12-11-И | 12 В, 11 А, внешние АКБ | 5790 | 5500
24 В
БРП-24-0,9/7-И | 24 В; 0,9 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 2740 | 2610
БРП-24-2,2/7-И | 24 В; 2,2 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 3460 | 3290
БРП-24-2,2/14-И | 24 В; 2,2 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 3750 | 3560
БРП-24-3,6/7-И | 24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 2х7 Ач | 4110 | 3910
БРП-24-3,6/14-И | 24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 4х7 Ач | 4400 | 4180
БРП-24-3,6/40-И | 24 В; 3,6 А, возможность установки АКБ 2х40 Ач | 4890 | 4640
БРП-24-5,4-И | 24 В; 5,4 А, внешние АКБ | 5500 | 5230
Блоки резервированного электропитания импульсные для установки на DIN-рейку (БРП…-И исп.3)
Краткие ТХ: Uпит.=120...260 В; индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; выход "Неисправность"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
12 В
БРП-12-1-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 1 А, внешние АКБ | 980 | 930
БРП-12-1,8-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 1,8 А, внешние АКБ; | 1170 | 1110
БРП-12-2,9-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 2,9 А, внешние АКБ; | 1660 | 1570
БРП-12-4,4-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 4,4 А, внешние АКБ; | 2030 | 1930
БРП-12-7,3-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 7,3 А, внешние АКБ; | 3040 | 2880
БРП-12-11-И исп.3 на DIN-рейку | 12 В, 11 А, внешние АКБ; | 4630 | 4400
24 В
БРП-24-0,54-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 0,54 А, внешние АКБ | 1020 | 970
БРП-24-0,9-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 0,9 А, внешние АКБ; | 1210 | 1150
БРП-24-1,45-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 1,45 А, внешние АКБ; | 1710 | 1630
БРП-24-2,2-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 2,2 А, внешние АКБ; | 2110 | 2010
БРП-24-3,6-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 3,6 А, внешние АКБ; | 3190 | 3030
БРП-24-5,4-И исп.3 на DIN-рейку | 24 В, 5,4 А, внешние АКБ; | 4760 | 4520
Блоки резервированного электропитания в конструктиве 19"x3U (БРП…исп.2)
Краткие ТХ: индикация наличия входного и выходного напряжения, исправности АКБ; независимая цепь заряда АКБ; защита АКБ от глубокого разряда; выход "Неисправность"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; самовосстанавливающийся термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; корпус EURO 19"x3U; температура эксплуатации -10...+40°С
12 В
БРП-12-5/42 исп.2 | 12 В, 5 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач | 10900 | 10350
БРП-12-5_12-5 исп.2 | 2 независимых канала по 12 В, 5 А каждый, внешние АКБ | 11990 | 11390
БРП-12-7,3/42-И исп.2 | 12 В, 7,3 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач | 12410 | 11790
БРП-12-7,3-И_12-7,3-И исп.2 | 2 независимых канала по 12 В, 7,3 А каждый, внешние АКБ | 14890 | 14150
БРП-12-11/28-И исп.2 | 12 В, 11 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач | 13650 | 12970
24 В
БРП-24-5/21 исп.2 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 6x7 Ач | 11990 | 11390
БРП-24-5_24-5 исп.2 | 2 независимых канала по 24 В 5 А каждый, внешние АКБ | 13190 | 12530
БРП-24-3,6/14-И исп.2 | 24 В, 3,6 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач | 13030 | 12380
БРП-24-3,6-И_24-3,6-И исп.2 | 2 независимых канала по 24 В 3,6 А каждый, возможность установки АКБ 2x7 Ач на каждый канал, контроль заряда | 15630 | 14850
БРП-24-5,4/14-И исп.2 | 24 В, 5 А, возможность установки АКБ 4x7 Ач | 14330 | 13610
БРП-24-5,4_24-5,4-И исп.2 | 2 независимых канала по 24 В, 5 А каждый, внешние АКБ | 17200 | 16340
Система распределенного резервированного электропитания "Лоза"
Блоки центральные (БЦ...)
Краткие ТХ: Uпит.=160...240 В; индикация наличия входного и выходного напряжения; выходы "Норма сеть" и "Норма выход" типа "сухой контакт"; защита от перегрузки и КЗ по выходу, от повышения напряжения на выходе и от перегрева; заряд АКБ по буферной схеме с ограничением тока заряда; защита АКБ от глубокого разряда; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
БЦ-48-2,7-ТИ | 48 В; 2,7 А, внешние АКБ | 8760 | 8330
БЦ-110-1,5-ТИ | 110 В, 1,5 А, внешние АКБ | 8760 | 8330
Бескорпусные модули периферийных преобразователей напряжения (ПН...)
Модуль ПН-36-12-1 | Uвх=15…40 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1 А | 730 | 690
Модуль ПН-48-12-1,5 | Uвх=20…60 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1,5 А | 1880 | 1780
Модуль ПН-48-24-0,75 | Uвх=20…60 В, Uвых=24 В, Iвых.макс=0,75 А | 1910 | 1810
Модуль ПН-110-12-1,5 | Uвх=48…120 В, Uвых=12 В, Iвых.макс=1,5 А | 1970 | 1870
Модуль ПН-110-24-0,75 | Uвх=48…120 В, Uвых=24 В, Iвых.макс=0,75 А | 2020 | 1920
Блоки питания линейные, без аккумуляторов (БП…) постоянного тока
Краткие ТХ: Uпит.=220 В, 50 Гц; индикация наличия входного и выходного напряжения; выход "Норма сеть" типа "сухой контакт"; защита от перегрузки и КЗ по выходу; защита от повышения выходного напряжения; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP20; температура эксплуатации -10...+40°С
БП-12-1,3 | 12 В, 1,3 А, защита от КЗ, 190х106х65, IP20 | 940 | 890
БП-24-1 | 24 В, 1 А, защита от КЗ, 190х106х65, IP20 | 1150 | 1090
Блоки питания линейные, без аккумуляторов (БП…) переменного тока
Краткие ТХ: Uпит.=220 В, 50 Гц; термопредохранитель встроенный в трансформатор; исполнение IP65; температура эксплуатации -40...+40°C
БП~24В-1,5А с модулем УЗ-1ТВ-24 | Для питания ТВ-камер, ~24 В, 1,5 А, встроенный модуль защиты от импульсных перенапряжений по питанию и ТВ-сигналу | 2860 | 2720
Дополнительные корпуса см. раздел "Корпуса"
Сопутствующие изделия к разделам "Блоки питания…"
Бескорпусные модули защиты аккумуляторов от глубокого разряда (УЗА) Габариты 23х35х20 мм
Модуль УЗА-12 | Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В | 220 | 210
Модуль УЗА-12П-5 | Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В, ток защиты 5 А | 230 | 220
Модуль УЗА-12П-10 | Напр. откл. нагрузки 10,5 В, напр. подкл. нагрузки 12,5 В, ток защиты 10 А | 230 | 220
Модуль УЗА-24 | Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В | 220 | 210
Модуль УЗА-24П-5 | Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В, ток защиты 5 А | 230 | 220
Модуль УЗА-24П-10 | Напр. откл. нагрузки 21 В, напр. подкл. нагрузки 25 В, ток защиты 10 А | 230 | 220
Устройства распределения питания (УРП), устройства контроля сети (УКС)
УРП 1-8 | Распределение питания с одного выхода на восемь независимых каналов, каждый из которых снабжен цепями защиты и индикацией наличия выходного напряжения | 630 | 600
Модуль УРП 1-8 (бескорпусной) | Распределение питания с одного выхода на восемь независимых каналов, каждый из которых снабжен цепями защиты и индикацией наличия выходного напряжения | 490 | 470
Модуль УКС (бескорпусной) | Контроль наличия сетевого питания БРП с выдачей извещения "Норма сеть" типа "сухой контакт" | 190 | 180
Комплекты шнуров для подключения аккумуляторов к БРП
Комплект шнуров Ш-1207 | АКБ 1x7 Ач | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-1214 | АКБ 2x7 Ач, параллельное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-1228 | АКБ 4x7 Ач, параллельное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-1240 | АКБ 1x40 Ач | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-1280 | АКБ 2x40 Ач, параллельное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-2407 | АКБ 2x7 Ач, последовательное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-2414 | АКБ 4x7 Ач, последовательно-параллельное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-2440 | АКБ 2x40 Ач, последовательное включение | 140 | 130
Комплект шнуров Ш-4807 | АКБ 4x7 Ач, последовательное включение | 140 | 130
Извещатели пожарные
Извещатели пожарные дымовые линейные и сопутствующие изделия
ИПДЛ-Д-II/4Р | Двухпозиционный, рабочая дальность действия 150 м, контролируемая площадь 1350 м2, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=17 мА., 86х80х96 мм, IP41 | 3720 | 3460
ИПДЛ-Д-I/4Р | Однопозиционный со встроенной ТВ камерой, рабочая дальность действия 50 м (с дополнительными отражателями до 100 м), Uпит.=8…28 В, Iпотр.=30/120 мА., 144х99х76 мм, IP41 | 8400 | 7810
ИПДЛ-Д-II/4Р исп.5 | Двухпозиционный, рабочая дальность действия 100 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=60 мА, -40...+50°C, IP65 | 9450 | 8980
Отражатель для ИПДЛ-Д-I/4P | 100х100 мм | 990 | 990
ВУОС (выносное устройство оптической сигнализации для ИПДЛ) | Индикация состояния, проверка работоспособности извещателей ИПДЛ-Д-I/4Р и ИПДЛ-Д-II/4Р | 270 | 260
ПК-02(прибор для контроля ИПДЛ, ИКС, Ива и др.) | Подключение к ИПДЛ через ВУОС, ЖКИ. Функции: детектор поля, проводной измеритель, радиоканальный измеритель. | 4370 | 4150
Кожух защитный для ИПДЛ-Д-I/4Р | металл, 170х135х90 мм | 720 | 680
Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4Р | металл, 140х105х105 мм | 580 | 550
Кронштейн угловой для монтажа ИПДЛ-Д-II/4Р на наклонные поверхности | металл, углы наклона 30°, 60°, 90°, 100х91х54 мм | 580 | 550
Кронштейн для крепления ИПДЛ к двутавровой балке |  | 720 | 680
Пластина для устан. 4-х отражателей к ИПДЛ-Д-I/4Р |  | 270 | 260
Блок коммутации БК-2727 | с модулем коммутации и крышкой; 160х96х21 мм | 600 | 570
Блок коммутации БК-2728 | с модулем коммутации и крышкой; 90х82х21 мм | 580 | 550
Коробка коммутационная КК-2756 | с крышкой; 160х96х21 мм | 250 | 240
Коробка коммутационная КК-2757 | с крышкой; 90х82х21 мм | 230 | 220
Крышка коробки коммутационной КК-2758 | Используется при установке штатного блока коммутации отдельно от ИПДЛ-Д-I/4р; 160х96х1 мм | 20 | 20
Крышка коробки коммутационной КК-2759 | Используется при установке штатного блока коммутации отдельно от иИПДЛ-Д-II/4р; 90х82х1 мм | 20 | 20
Модуль коммутации МК-2760 | бескорпусной; 76х60х14 мм | 350 | 330
Извещатели пожарные пламени Тюльпан
IP65
Тюльпан 1-1 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 3410 | 3240
Тюльпан 1-1 исп.0 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу | 3410 | 3240
Тюльпан 1-2 | 1 ИК канал (горение водорода-2,7 мкм), угол обз. 90° на 10 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 4410 | 4190
Тюльпан 1-2 исп.0 | 1 ИК канал (горение водорода-2,7 мкм), угол обз. 90° на 10 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу | 4410 | 4190
Тюльпан 1-1-1 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 10° на 60 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 5370 | 5100
Тюльпан 1-1-1 исп.0 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 10° на 60 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу | 5370 | 5100
Тюльпан 1-1-2 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 3° на 150 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 7960 | 7560
Тюльпан 1-1-2 исп.0 | 1 ИК канал (горение углеводородов-4,4 мкм), угол обз. 3° на 150 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу | 7960 | 7560
Тюльпан 1-1-0-1 | 1 ИК канал (опасное превышение температуры угля на движущемся конвеере), угол обз. 90° на 25м, Uпит.=8..28В, Iпотр.=15мА, -40...+55°C | 3840 | 3650
Тюльпан 1-1-0-1 исп.0 | 1 ИК канал (опасное превышение температуры угля на движущемся конвеере), угол обз. 90° на 25м, Uпит.=8..28В, Iпотр.=200 мкА, -40...+55°C, возможность питания по шлейфу | 3840 | 3650
Тюльпан 2-18 | 1 УФ канал (горение металлов-200нм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 9000 | 8550
Тюльпан 2-12 | 2 ИК канала+ТВ (горение водорода - 2,7 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 10 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C | 15060 | 14310
Тюльпан 2-23 | 2 ИК канала+ТВ (горение углеводородов-4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 25 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C | 15060 | 14310
Тюльпан 2-14 | 3 ИК канала (горение углеводородов-4,4 мкм+опорные каналы:4,0 мкм+5,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), -55…+55°C | 16100 | 15290
Тюльпан 2-20 | 3 ИК канала (горение углеводородов и водорода-2,7 мкм+4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), -55…+55°C | 16100 | 15290
Тюльпан 2-16 | 1 ИК+1УФ каналы(горение углеводородов и металлов-4,4 мкм+200нм), угол обзора 90° на 25 м; пит. Uпит.=8...28 В; Iпотр.=15 мА; -40°…+55°C | 12360 | 11750
Фонарь тестовый Тюльпан ТФ-1 | Для извещателей ИК+УФ. Дальность действия до 5 м, встроенный аккумулятор, зарядное устройство в комплекте | 7480 | 7100
Фонарь тестовый Тюльпан ТФ-2 Ex | Для извещателей ИК+УФ. Дальность действия до 4 м, встроенный аккумулятор, зарядное устройство в комплекте, IP67, Ex искробезопасная цепь | 12940 | 12290
Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные Тюльпан с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIBT5
Тюльпан 2-18 Ex | 1 УФ канал (горение металлов - 200 нм), угол обз. 90° на 25 м, Uпит.=8...28 В, Iпотр.=15 мА, -40...+55°C | 13850 | 13150
Тюльпан 2-23 Ex | 2 ИК канала+ТВ (горение углеводородов-4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм ) угол обзора 90° на 25 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C | 24060 | 22860
Тюльпан 2-12 Ex | 2 ИК канала+ТВ (горение водорода - 2,7 мкм+опорный канал:4,0 мкм) угол обзора 90° на 10 м, Uпит.=9..28 В, Iпотр.=70 мА, контр. запыления, авт.подогрев (отключаемый), -55...+55°C | 24060 | 22860
Тюльпан 2-14 Ex | 3 ИК канала (горение углеводородов-4,4 мкм+опорные каналы:4,0 мкм+5,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), -55…+55°C | 29040 | 27590
Тюльпан 2-16 Ex | 1 ИК+1УФ каналы (горение углеводородов и металлов-4,4 мкм+200нм), 1УФ каналы, угол обзора 90° на 25 м; Uпит.=8...28 В; Iпотр.=15 мА; -40…+55°C | 20110 | 19100
Тюльпан 2-20 Ex | 3 ИК канала (горение углеводородов и водорода-2,7 мкм+4,4 мкм+опорный канал:4,0 мкм), угол обзора 90° на 25 м; контр. запыления, авт. подогрев (отключаемый), Uпит.=8...28 В, Iпотр.=70 мА; -55…+55°C | 29040 | 27590
Пульты приемно-контрольные
ППКОП “Платан-1” | 16 зон (8 - сухие контакты + 8 по RS-485) | 2160 | 2050
Извещатели газовые
Краткие ТХ: IP20, -10…+50°С
ДГ-1-ПБМ-1 | Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм | 2060 | 1960
ДГ-2-ПБМ-1 | Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм | 2060 | 1960
ДГ-1-У-1 | Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм | 2060 | 1960
ДГ-2-У-1 | Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, металлический корпус 105х75х25 мм | 2060 | 1960
ДГ-1-ПБМ-2 | Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм, h=54 мм | 2060 | 1960
ДГ-2-ПБМ-2 | Пропан, бутан, метан, порог 10% НВП, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм, h=54 мм | 2060 | 1960
ДГ-1-У-2 | Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм h=54 мм | 2060 | 1960
ДГ-2-У-2 | Угарный газ 0,005%, Uпит.=11…28 В, выход RS-485, световая индикация, пластмассовый корпус ∅100 мм h=54 мм | 2060 | 1960
ДГ-3-У | Угарный газ 0,002% и 0,02%, питание от двух батареек АА (средний срок службы батареек 1 год), звуковая сигнализация, ЖК-дисплей, металлический корпус 105х75х25 мм | 2800 | 2660
Системы оповещения "Октава-80" и "Октава-100"
Приборы управления оповещателями (ПУО) и сопутствующие изделия
Октава-80Ц-100 В | 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 100 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с ТАСЦО населения Санкт-Петербурга по сигналам ГОЧС | 10520 | 9990
Октава-80Ц-30 В | 4 коммутируемые и 1 не коммутированная зоны оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 30 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с ТАСЦО населения Санкт- Петербурга по сигналам ГОЧС | 10520 | 9990
Октава-80Б-100 В | Усилитель линейный для ПУО "Октава-80Ц-100 В", вход линии 100 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В | 7930 | 7530
Октава-80Б-30 В | Усилитель линейный для ПУО "Октава-80Ц-30 В", вход линии 30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=30 В | 7930 | 7530
Октава-80Б-100 В исп.5 | Усилитель линейный для ПУО "Октава-80Ц-100 В", вход линии 100 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В, -40...+40°C, IP65 | 12250 | 11640
Октава-80Б-30 В исп.5 | Усилитель линейный для ПУО "Октава-80Ц-30 В", вход линии 30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=30 В, -40...+40°C, IP65 | 12250 | 11640
Октава-100Ц | 1 зона оповещения, речевой процессор, 2 записанных сообщения, притание световых оповещателей, внешнее управление, бесперебойное питание, Uвых.= 100 В/30 В, Рвых.= 80 Вт, контроль линий оповещения, отсек под АКБ 2х7 Ач, сопряжение с ТАСЦО населения Санкт-Петербурга по сигналам ГОЧС | 12220 | 11610
Октава-100Б | Усилитель линейный для "Октава-100Ц-100 В", вход линии 100 В/30 В, Рвых.= 80 Вт, Uвых.=100 В/30 В | 8620 | 8190
ВПУ-16 (пульт управления) | 16 зон, встроенный микрофон, питание от Октава-100Ц | 4100 | 3890
ВПУ-4 (выносной пульт управления) | 4 зоны, встроенный микрофон, питание от Октава-80Ц | 3390 | 3220
ВМ-01 (выносной микрофон) | дифференциальный выход, питание от ПУО Октава-80Ц | 1960 | 1860
ВМ-02 (выносной микрофон) | дифференциальный выход, питание от "Октава-100Ц" | 1960 | 1860
КП-100 (прибор контроля линий связи) | Оценка параметров линий звукового оповещения: модуль полного сопротивления, полная мощность линии. | 5030 | 4780
Акустические системы речевого пожарного оповещения "Октава"
АС-0,5-30/100 (НМ) | 0,5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20 | 790 | 750
АС-0,5-30/100 (НП) | 0,5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 530 | 500
АС-0,5-30/100 (ПП) | 0,5 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 700 | 670
АС-1-30/100 (НМ) | 1 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20 | 790 | 750
АС-1-30/100 (НП) | 1 Вт, 30/100 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 530 | 500
АС-1-30/100 (ПП) | 1 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 700 | 670
АС-3-30/100 (НМ) | 3 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20 | 840 | 790
АС-3-30/100 (НП) | 3 Вт, 30 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 590 | 560
АС-3-30/100 (ПП) | 3 Вт, 30/70/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 740 | 700
АС-5-30/100 (НМ) | 5 Вт, 30/100 В, настенное крепление, металлический корпус, IP20 | 1000 | 950
АС-5-30/100 (НП) | 5 Вт, 30 В, настенное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 860 | 820
АС-5-30/100 (ПП) | 5 Вт, 30/100 В, потолочное крепление, пластмассовый корпус, IP20 | 810 | 770
АС-10-30/100 (НП) исп.5 | 10 Вт, 100 В, настенное крепление, корпус из АБС-пластика, IP54 | 1000 | 950
Кожух защитный для АС-3-30/100 (НП) | металл, 220х150х75 мм | 280 | 260
Кожух защитный для АС-5-30/100 (НП) | металл, 270x195x85 мм | 370 | 350
Извещатели охраны периметра
Извещатели инфракрасные активные
ИКС-1 | 1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65 | 2890 | 2750
ИКС-3 (для помещений) | 1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, пластмассовый корпус, IP41 | 2110 | 2000
"Ива-4" (одиночный ИК-барьер) | ИК-барьер из четырех лучей, 1...50 м, высота 1200 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65 | 10780 | 10240
"Ива-4.1" (ИК-барьер для протяженных периметров) | ИК-барьер из четырех лучей, 1...50 м, высота 1200 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65 | 13280 | 12620
"Ива-6" (одиночный ИК-барьер) | ИК-барьер из шести лучей, 1...50 м, высота 1950 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65 | 14020 | 13320
"Ива-6.1" (ИК-барьер для протяженных периметров) | ИК-барьер из шести лучей, 1...50 м, высота 1950 мм, подогрев оптической системы, металлический корпус, -40...+50°C, IP65 | 16520 | 15700
Извещатели инфракрасные активные многолучевые охраны экспонатов “Арника”
Краткие ТХ: Uпит.=5...15 В, минимальные размеры обнаруживаемого объекта (10х10) мм, возможность наращивания, температура эксплуатации +5...+40°C, IP41.
"Арника-1" | 144 луча, ширина зоны обнаружения 1060 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х1235 мм, Iпотр.= 65 мА | 13790 | 13100
"Арника-1" доп. комплект | 144 луча, ширина зоны обнаружения 1060 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х1148 мм, Iпотр.= 30 мА | 13640 | 12960
"Арника-1.1" | 64 луча, ширина зоны обнаружения 680 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х858 мм, Iпотр.= 30 мА | 11030 | 10480
"Арника-1.1" доп. комплект | 64 луча, ширина зоны обнаружения 680 мм, протяженность зоны обнаружения 2...6 м, 15х30х771 мм, Iпотр.= 30 мА | 10880 | 10340
Быстроразворачиваемый комплекс “Плющ”
Штатив “Плющ Ш-1” | 2,5 кг, высота до 1,2 м, макс. нагрузка до 32 кг | 6990 | 6640
Штатив “Плющ Ш-2” | 2,15 кг, высота 1м, макс. Нагрузка до 20 кг | 2300 | 2190
Блок радиоканальный "Плющ БР-1.4-434" | 433 МГц, дальность устойчивой радиосвязи на прямой видимости=300 м, ретрансляция сигналов от других БР комплекса, -40...+50°C, IP64 | 8740 | 8300
Блок аккумуляторных батарей "Плющ АКБ-1.3-7,4/8" | 7,4 В, 8 Ач, Imax.=3 А, -40...+60°C, IP64 | 10480 | 9960
Рюкзак "Плющ Р5" | Для 5 комплектов стоек “Плющ” | 22250 | 21140
Зарядное устройство групповое ЗУ-6-1.3 | 6 каналов, 8,4 В, 2 А, 0...+45°C, IP20 | 13980 | 13280
Пульт приемно-контрольный радиоканальный “Плющ ППКР-1.2-434" | 433 МГц, дальность устойчивой радиосвязи на прямой видимости=300 м, -40...+50°C, IP20 | 10420 | 9900
ИКС-1-012 | 1 ИК-луч, до 100 м, Uпит.=8…28 В, металлический корпус, -40...+50°C, IP65, Iпотр. БИ=0,5 мА, Iпотр. БП=3 мА | 3330 | 3160
ИД-40-312 | Зона обнаружения "коридор" 40х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65 | 3290 | 3120
ИД-50-312 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65 | 4190 | 3980
ИД2-50-312 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65 | 5230 | 4960
ИД-70-312 | Зона обнаружения "коридор" 70х3х2 м, Iпотр.=5 мА, металлический корпус , -40...+50°C, IP65 | 5240 | 4980
ИД2-100-312 | Зона обнаружения "коридор" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, металлический корпус, Iпотр.=5 мА, -40...+50°C, IP65 | 9860 | 9370
Извещатели инфракрасные пассивные
Краткие ТХ: Ш1-"ТРЕВОГА", Ш2-"НЕИСПРАВНОСТЬ", Uпит.=8...28 В, -40...+50°C, IР65
ИД-40 | Зона обнаружения "коридор" 40х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 2860 | 2660
ИД-50 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 3640 | 3380
ИД-70 | Зона обнаружения "коридор" 70х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 4560 | 4240
ИД-12Е | Зона обнаружения "веер", r=12 м, α=60°, Iпотр.=16 мА | 3670 | 3420
ИД2-50 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 4540 | 4230
ИД2-50Ш | Зона обнаружения "штора" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 4770 | 4430
ИД2-100 | Зона обнаружения "коридор" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=50 мА | 8570 | 7970
Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с измененной логикой работы шлейфов)
Краткие ТХ: Ш1 и Ш2-"ТРЕВОГА", Uпит.=8...28 В, -40...+50°C, IР65
ИД-40-1 | Зона обнаружения "коридор" 40х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 3560 | 3310
ИД-50-1 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 4530 | 4210
ИД-70-1 | Зона обнаружения "коридор" 70х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 5670 | 5270
ИД-12Е-1 | Зона обнаружения "веер", r=12 м, α=60°,Iпотр.=16 мА | 4530 | 4210
ИД2-50-1 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 5600 | 5210
ИД2-50Ш-1 | Зона обнаружения "штора" 50х3х2 м, Iпотр.=16 мА | 5880 | 5470
ИД2-100-1 | Зона обнаружения "коридор" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=50 мА | 11490 | 10690
Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с расширенным диапазоном рабочих температур)
Краткие ТХ: Ш1-"ТРЕВОГА", Ш2-"НЕИСПРАВНОСТЬ", Uпит.=8...28 В, расширенный диапазон рабочих температур: -55...+50°C, IР65
ИД2-50 исп.5 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА | 7000 | 6510
ИД2-50Ш исп.5 | Зона обнаружения "штора" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА | 7350 | 6830
ИД2-100 исп.5 | Зона обнаружения "коридор" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=100 мА | 14360 | 13360
ИД2-12Е исп.5 | Зона обнаружения "веер", r=12 м, α=60°, Iпотр.=16 мА | 7070 | 6570
Извещатели инфракрасные пассивные специализированные (с измененной логикой работы шлейфов и расширенным диапазоном рабочих температур)
Краткие ТХ: Ш1 и Ш2 -"ТРЕВОГА", Uпит.=8...28 В, расширенный диапазон рабочих температур: -55...+50°C, IР65
ИД2-50-1 исп.5 | Зона обнаружения "коридор" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА | 7700 | 7160
ИД2-50Ш-1 исп.5 | Зона обнаружения "штора" 50х3х2 м, Iпотр.=60 мА | 8080 | 7520
ИД2-100-1 исп.5 | Зона обнаружения "коридор" 100х2,1х1,4 м, зеркальный объектив, подогрев оптической системы, Iпотр.=100 мА | 15800 | 14700
Вибрационные системы
Датчики
Вибродатчик ВД-2 оконечный | Uпит.=5 В, Iпотр.=0,1 мА, дифференциальный выход, -40...+50°C, IP65. | 1180 | 1120
Вибродатчик ВД-2 с кабелем L=5 м | Uпит.=5 В, Iпотр.=0,1 мА, дифференциальный выход, -40...+50°C, IP65. | 1180 | 1120
Кабель трибоэлектрический ТД-1 (метр) | ∅5 мм, -60...+60°C, устойчивость к УФ, грибкам, плесени, инею, росе. | 80 | 80
Кабель вибрационный ВК-1-3,5 (метр) | Сенсоры встроены в кабель с шагом 3,5 м. | 140 | 130
Устройство согласования для трибокабеля | термоусадочная оболочка | 140 | 140
Сейсмодатчик СД-2 с кабелем L=1 м | Ø60х43, 1 каб.вывод L=1 м, IP68, Uпит.=5 В, Iпотр.=0,4 мА | 2750 | 2610
Звено СД-2-5/25 | 5 шт. СД-2, Lзв 25 м, lд-д 5 м, м. рукав, IP68, Uпит.=5 В, Iпотр.=2 мА | 17390 | 16520
Модули бескорпусные
Модуль БОС (блок обработки сигнала для ИОП Тополь) | 2 входа для ЧЭ, Uпит.=8…36 В, Рпотр.=0,9 Вт, 3 выхода - "сухие контакты", RS-485, -40..+50°C | 22020 | 20910
Модуль обработки сигнала Тополь-8 | 2 дифф. входа, независимая настройка, индикация тревог и неисправности, звуковой контроль. | 19160 | 18200
Модуль ПРД аналоговых сигналов 2-х канальный | 2 входа для ЧЭ, 2 дифф. вых, Uпит.=8…30 В, Рпотр.=0,3 Вт, L линии связи до 2 км , -40...+50°C | 3580 | 3400
Модуль ПРМ аналоговых сигналов 1-но канальный | 1 дифф. вход, прием сигн. от ПРД, установка в БОС, контр. целостности линии связи и ЧЭ, -40...+50°C | 900 | 850
Модуль ПУ вибросигнала | 1 дифф. вх., до 40 ВД-2, пит. ВД-2, установка в БОС или ПРД, -40...+50°C | 900 | 850
Модуль ПУ трибосигнала | 1 вх. для ТД-1 (до 200 м), контр. целостности ЧЭ, установка в БОС или ПРД, -40...+50°C | 900 | 850
Корпуса для модулей см. в разделе "Корпуса"
Сопутствующие изделия к разделу "Вибрационные системы"
Муфта соединительная МС (герметичная) | Пластмассовая, L=110 мм, ∅25 мм, под кабель ∅4…8 мм | 360 | 340
Приборы для систем сбора извещений на основе интерфейса RS-485
Конвертер интерфейсов USB / RS-485G, ПО для настройки ИОП "Тополь", "Тополь-8" | Питание от USB, гальваническая развязка, драйв.VCP, полудуплекс, авт. напр. пер., до 500 кб/сек, -10...+50°С | 2170 | 2070
Модуль повторителя-разветвителя RS-485/RS485/RS-485G (бескорпусной) | гальваническая развязка, ск. передачи до 500 кб/сек. 2 линии без гальв. развязки, 1 линия гальв. развязана, -40...+50°С, выход RS-485, распред/ питания, Uпит.= 10…30 В, Iпотр. <150 мА | 1770 | 1680
Модуль концентратора шлейфов КХ-6 (бескорпусной) | 6 входов для шлейфов, выход RS-485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.=10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С | 1810 | 1720
Модуль концентратора шлейфов КХ-6-1 (бескорпусной) | 6 входов для шлейфов, выход RS-485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.=10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С, протокол связи "Тополь" | 1810 | 1720
Модуль расширителя шлейфов EХ-6 (бескорпусной) | 6 выходов типа "сухой контакт", вход RS485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.= 10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С | 1810 | 1720
Модуль расширителя шлейфов EХ-6-1 (бескорпусной) | 6 выходов типа "сухой контакт", вход RS485, распред. пит. 1 к 3, Uпит.= 10…30 В, Iпотр.<30 мА, индикация, -40…+50°С, протокол связи "Тополь" | 1810 | 1720
корпуса для модулей см. в разделе "Корпуса"
Аксессуары
Кронштейн КТ-1 | Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу Ø50...100 мм | 650 | 620
Кронштейн КТ-2650 | Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 50х50 мм | 650 | 620
Кронштейн КТ-2747 | Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 60х60 мм | 660 | 630
Кронштейн КТ-2748 | Для ИКС-1 и ИД. Крепление на трубу 80х80 мм | 670 | 640
Кронштейн КВ-949 | "Вынос" для ИКС-1 и ИД от ограждения на величину 360 мм | 660 | 630
Устройства грозозащиты (УЗ)
Краткие ТХ: уровень защиты в линии шлейфов 30 В, уровень защиты в линии питания 1,5Uном, уровень защиты ТВ-линии 2,5 В, уровень защиты 3х-проводной линии RS-485 7В, макс. разр. ток (8/20 мкс) 5кА
Бескорпусные модули грозозащиты (-40…+50°С, 83х75 мм)
Модуль УЗ-1Ш-12 | 1 шлейф , линия питания 12 В | 680 | 650
Модуль УЗ-1Ш-24 | 1 шлейф , линия питания 24 В | 680 | 650
Модуль УЗ-1ТВ-12 | 1 ТВ-линия, линия питания 12 В | 680 | 650
Модуль УЗ-1ТВ-24 | 1 ТВ-линия, линия питания 12 В | 680 | 650
Модуль УЗ-2Ш-12 | 2 шлейфа, линия питания 12 В | 920 | 870
Модуль УЗ-2Ш-24 | 2 шлейфа, линия питания 24 В | 920 | 870
Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-12 | 1 шлейф, 1 ТВ линия, линия питания 12 В | 920 | 870
Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-24 | 1 шлейф, 1 ТВ-линия, линия питания 24 В | 920 | 870
Модуль УЗ-4Ш-12 | 4 шлейфа, линия питания 12 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-4Ш-24 | 4 шлейфа, линия питания 24 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-4ТВ-12 | 4 ТВ-линии, линия питания 12 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-4ТВ-24 | 4 ТВ-линии, линия питания 24 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-2Ш-2ТВ-12 | 2 шлейфа, 2 ТВ-линии, линия питания 12 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-2Ш-2ТВ-24 | 2 шлейфа, 2 ТВ-линии, линия питания 24 В | 1150 | 1090
Модуль УЗ-3Ш-1RS485-24 | 3 шлейфа, 3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 24 В | 1380 | 1310
Модуль УЗ-1Ш-1ТВ-1RS485-24 | 1 шлейф, 1 ТВ-линия, 3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 24 В | 1380 | 1310
Модуль УЗ-1RS485-48 | 3х-пр-ая линия RS-485, линия питания 48 В | 920 | 870
корпуса для модулей см. в разделе "Корпуса"
Приборы для охранного телевидения
Инфракрасные осветители (-40...+50°C, IР65, Uпит.=10,5...15 В, Iпотр.=400 мА)
ИКО-4 | 4 м, 90° | 2110 | 2010
ИКО-12 | 12 м, 40° | 2130 | 2020
Телевизионные усилители
УВ-7 (усилитель видеосигнала) | 1 вход, 1 выход; | 760 | 720
УР-5 (усилитель-распределитель видеосигнала) | 1 вход, 5 выходов; 70х100х25 мм, IP20 | 800 | 760
Корпуса, корпуса термостатированные, шкафы уличные и др.
Корпус ТИП-0 | 168х110х48 мм, отсек под АКБ 1x1,2 Ач, металл | 360 | 340
Корпус ТИП-1 | 260х215х90 мм, отсек под АКБ 2x7 Ач, металл | 650 | 620
Корпус ТИП-2 | 315х215х90 мм, отсек под АКБ 3x7 Ач, металл | 760 | 730
Корпус ТИП-3 | 470х215х90 мм, отсек под АКБ 4x7 Ач, металл | 980 | 930
Корпус ТИП-4 | 595х220х190 мм, отсек под АКБ 2x40 Ач, металл | 1370 | 1300
Корпус ТИП-5 | 190х107х70 мм , металл | 290 | 270
Корпус ТИП-6 | 178х213х70 мм, отсек под АКБ 1x7 Ач, металл | 580 | 550
Шкаф уличный | 392х220х137 мм, IP54, металл | 1390 | 1320
Чехол термостатированный "Ушан-1" для АКБ | Для АКБ 2 х 12 В/7 Ач. Автоматический модуль подогрева. Uпит.=220 В | 4310 | 4100
Корпус 19'' x 3U под АКБ | возможность установки АКБ 6х7 Ач, металл | 5460 | 5190
Корпус БОС металлический, герметичный, термостатированный | 222х146х55 мм, -60...+55°C, IP65, Uпит.=24 В, Pподогрева=8 Вт, tвкл подогрева= -35°C, tвыкл подогрева= -30°C | 4240 | 4030
Корпус БОС металлический, герметичный | 222х146х55 мм, -60...+55°C, IP65, металл | 3020 | 2870
Корпус БОС металлический, негерметичный | 190х125х38 мм, IP20, металл | 720 | 680
Корпус БОС поликарбонатный, герметичный | 200х120х75 мм, -40...+55°C, IP65 | 2120 | 2020
Корпус ПРД поликарбонатный, герметичный | 135х112х55 мм, -40...+55°C, IP65 | 670 | 640
Корпус КХ-6, ЕХ-6 поликарбонатный, герметичный | 115х112х55 мм, -40...+55°C, IP65 | 670 | 640
Корпус УЗ поликарбонатный, герметичный | 145х135х55 мм, болт заземления IP65 | 800 | 760
Корпус УЗ металлический, герметичный | 145х135х55 мм, болт заземления IP65, металл | 1700 | 1610
Корпус УЗ металлический, негерметичный | 108х80х30 мм, IP20, металл; подходят для КХ-6, ЕХ-6 | 310 | 300
Корпус ПН-36 поликарбонатный, герметичный | 115х65х55 мм, -40...+55°C, IP65 | 690 | 650
Корпус ПН-48(110) поликарбонатный, герметичный | 115x90x55 мм, -40...+55°C, IP65 | 800 | 760